## Instruktion
Rev. 2014-12-03

## Ultra Base 30
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ultra Base20
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | UltraBase20
Placering:
UltraBase30 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Not
T1
T2
T3
T4
T5
T6
AI1
AI2
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
DI5 ®
AO1
AO2
AO3
AO4
DO1
DO2
DO3
Eth 1 |  | Local pc | Service port
Eth 2 |  | LAN port
Mod |  | OP-Panel
EX out |  | AeA com | till Ex IO moduler
RS 485 1 |  | Slav/GFBI Master
M-Bus |  | M-Bus Minimaster
24V G |  |  |  | Matn. 24VAC G Vid modul måste DC matning anv.
24V G0 |  |  |  | 0VAC G0
+24V |  |  |  | Matn. +24VDC (OBS stabiliserad) VIKTIGT
GND |  |  |  | Jord
Anm:
Anm:
Note on B3: Bosse B: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Bosse B: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Bosse B: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: bob: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare
Note on A10: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare
Note on A11: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare
Note on A12: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare
Note on A13: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare
Note on A14: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare
Note on A15: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A16: Analog Ingång: 0-10V / 0-20mA
Note on A17: Analog Ingång: 0-10V / 0-20mA
Note on A18: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A19: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A20: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A21: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A22: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A23: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE EX M28
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxM28
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxM28
Placering:
Ex- / MxM28 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Not
UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
UI8
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
DI5 ®
DI6 ®
DI7 ®
DI8 ®
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
Anm:
Note on B3: Bosse B: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Bosse B: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Bosse B: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: bob: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A10: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A11: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A12: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A13: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A14: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A15: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A16: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A18: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A19: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A20: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A21: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A22: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A23: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A24: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A25: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE D8
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxD8
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxD8
Placering:
Ex- / MxD8 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Not
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
DO1
DO2
DO3
DO4
Anm:
Note on B3: Bosse B: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Bosse B: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Bosse B: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: bob: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A10: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A11: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A12: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE Di12
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxDI12
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxDI12
Placering:
Ex- / MxDI12 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Not
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
DI5 ®
DI6 ®
DI7 ®
DI8 ®
DI9 ®
DI10 ®
DI11 ®
DI12 ®
Anm:
Note on B3: Bosse B: Vald enehtsbeteckning ID
Note on C3: Bosse B: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Bosse B: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Bosse B: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: bob: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A10: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A11: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A12: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A13: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A14: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A15: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A16: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A17: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A18: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A19: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A20: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE Ex A12
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxA12
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxA12
Placering:
Ex- / MxA12 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Not
UI 1
UI 2
UI 3
UI 4
UI 5
UI 6
UI 7
UI 8
AO1
AO2
AO3
AO4
Anm:
Note on B3: Bosse B: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Bosse B: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Bosse B: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: bob: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A10: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A11: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A12: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A13: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A14: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A15: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A16: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång