## Instruktion
Rev. 2026-04-10

## SB Underlag
Underlag för skåpbyggnation
Projekt/Anläggn
Antal:
0 | 0 | 0 | 0
AI | AO | DI | DO | Beskrivning / Notering
Instruktion: Markera 1 i aktuell kolumn för varje anslutnings-rad

## UltraBase 30+
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE UltraBase30+
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | Ultra Base30+
Placering: | ASxx
UltraBase30+ I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Beskrivning
UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
UI8
UI9
UI10
UI11
UI12
UI13
UI14
UI15
UI16
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
DO1
DO2
DO3
DO4
USB C |  | Local pc | Service port
Eth |  | LAN port
USB A
Mod |  | OP-Panel
EX out |  | AeA com | till Ex IO moduler
RS 485 1 |  | Slav
RS 485 2 |  | GFBI Master
+24V |  |  |  | Matn. +24VDC (OBS stabiliserad) VIKTIGT
GND |  |  |  | Jord
Anm:
Anm:
Note on B3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A10: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A11: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A12: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A13: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A14: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A15: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A16: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A17: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A18: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A19: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A20: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A21: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A22: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A23: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A24: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A26: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A27: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A28: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A29: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE M28
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxM28
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxM28
Placering: | ASxx
Ex- / MxM28 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Beskrivning
UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
UI8
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
DI5 ®
DI6 ®
DI7 ®
DI8 ®
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
Anm:
Note on B3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A10: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A11: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A12: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A13: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A14: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A15: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A16: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A18: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A19: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A20: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A21: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A22: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A23: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A24: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A25: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE D8
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxD8
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxD8
Placering: | ASxx
Ex- / MxD8 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Beskrivning
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
DO1
DO2
DO3
DO4
Anm:
Note on B3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A10: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A11: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A12: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE Di12
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxDI12
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxDI12
Placering: | ASxx
Ex- / MxDI12 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Beskrivning
DI1 ®
DI2 ®
DI3 ®
DI4 ®
DI5 ®
DI6 ®
DI7 ®
DI8 ®
DI9 ®
DI10 ®
DI11 ®
DI12 ®
Anm:
Note on B3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on C3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A10: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A11: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A12: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A13: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A14: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A15: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A16: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A17: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A18: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A19: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El
Note on A20: ® = DI som kan användas för pulsräkn. Ex Flöden El

## IMSE A12
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxA12
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxA12
Placering: | ASxx
Ex- / MxA12 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Beskrivning
UI 1
UI 2
UI 3
UI 4
UI 5
UI 6
UI 7
UI 8
AO1
AO2
AO3
AO4
Anm:
Note on B3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A10: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A11: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A12: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A13: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A14: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A15: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång
Note on A16: Universell ingång: 0-10V / 0-20mA 0-2000 Ohm Digital status ingång

## IMSE DO8
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxDO8
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxDO8
Placering: | ASxx
Ex- / MxDO8 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Beskrivning
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
DO8
Anm:
Note on B3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.

## IMSE M5
Konfiguration I/O-Kanaler IMSE Ex/MxM5
Proj/Anl:
Enhetsnr -ID: | IMSE Ex-/MxM5
Placering: | ASxx
Ex- / MxM5 I/O-Kanal | Beteckning | Typ | Notis | Beskrivning
T1
T2
AI1
AO1
DO1
Anm:
Note on B3: Vald enehtsbeteckning ID
Note on B4: Fysisk placering, ex apparatskåp X, AS X etc.
Note on D4: Antal namngivna I/O-kanaler i kolumn B "Beteckning"
Note on D7: Ett tips, notera i någon av noteringskolumnerna om och hur kanalen skall loggas i databas.
Note on A9: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare Tips! Tempingångar kan användas som Digital In
Note on A10: Termistor ingång: PT1000, Ni1000, Ni1000-LG dvs: 1000Ohms givare Tips! Tempingångar kan användas som Digital In
Note on A12: Analog Ingång: 0-10V / 0-20mA